COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico Comunale

________________________________________________________________________________

Oggetto:	Attivazione obbligatoria dei controlli interni sull’acqua potabile erogata tramite il Servizio Idrico Comunale, ai sensi del D.lgs. 31/2001, anno 2016 - Preventivo di spesa.

* * * * * *

L’art. 7 del D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 impone, ai gestori dei servizi di erogazione delle acque per uso potabile, di eseguire direttamente i controlli interni per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano nel rispetto delle modalità tecniche e con la sequenza temporale di cui agli allegati I e II dello stesso disposto normativo.

Di contro lo stesso art. 7 pone espresso divieto, ai gestori di servizi idrici, di espletare detti controlli interni per il tramite dei Laboratori delle Aziende AUSL a cui sono demandati i controlli esterni di cui all’art. 8.

Pertanto considerato l’obbligo di adeguamento alla attuale normativa vigente da parte di questo Ente e valutata la valenza del Servizio Idrico in relazione alla tutela dei singoli suoi fruitori, viene redatto il presente preventivo di spesa finalizzato all’affidamento di un incarico di servizio per l’esecuzione di detta attività di controllo ad un laboratorio certificato secondo l’attuale normativa vigente.

Ai sensi della tab. B 1 dell’all. II al D.Lgs. 31/2001, in ogni zona di approvvigionamento in cui la qualità dell’acqua si può considerare omogenea vanno effettuati un numero preciso di controlli di routine  e di verifica; per volumi compresi fra 100 e 1000 mc/giorno occorre effettuare quattro controlli di routine e un controllo di verifica annualmente.

Nella nostra rete acquedottistica si possono individuare nove zone di approvvigionamento o distribuzioni omogenee, di seguito elencate:

- Sorgente Prisa n° 1;

- Serbatoio n° 1;

- Serbatoio n° 3;

- Serbatoio n° 4;

- Serbatoio n° 5;

- Condotta di adduzione da Serbatoio n° 1 e rete di distribuzione;

- Condotta di adduzione da Serbatoio n° 3 e rete di distribuzione;

- Condotta di adduzione da Serbatoio n° 4 e rete di distribuzione;

- Condotta di adduzione da Serbatoio n° 5 e rete di distribuzione.

Per ciascuna delle nove zone individuate vanno effettuati, annualmente, quattro controlli di routine ed uno di verifica da suddividere nei vari punti della rete.

Il controllo di routine prevede la determinazione dei seguenti parametri: colore, odore, sapore, pH, conducibilità, cloro residuo libero, torpidità, azoto ammoniacale, azoto nitroso, E. Coli, Batteri Coliformi a 37° C, Pseudomonas aeruginosa.

Il controllo di verifica prevede la determinazione dei seguenti parametri: colore, odore, sapore, pH, conducibilità, cloro residuo libero, torpidità, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, durezza totale, sodio, residuo secco a 180 °C, ossidabilità, cloruri, solfati, fluoruri, bromato, manganese, piombo, alluminio, ferro, clorito, antimonio, arsenico, boro mercurio, nikel, cadmio, cromo, rame, selenio, vanadio, Benzo(a)pirene, tetracloroetilene, tricloroetilene, IPA, antiparassitari, antiparassitari totali, trialometani totali, conteggio delle colonie a 22 °C e a 37 °C, E. Coli, Batteri Coliformi a 37 °C, Enterococchi, Pseudomonas aeruginosa.

Per quanto sopra sulla Ns. rete dovranno essere effettuati annualmente almeno 36 controlli di routine e 9 controlli di verifica.

Da una preliminare indagine di mercato presso Chimici Professionisti abilitati, per la quantificazione del costo del controllo interno da effettuare, si è calcolata la spesa indicata nella seguente tabella:

| Controllo di routine che prevede la determinazione dei seguenti parametri: colore odore sapore pH conducibilità cloro residuo libero torpidità, azoto ammoniacale azoto nitroso E. Coli Batteri Coliformi a 37° C Pseudomonas aeruginosa. | N° | 36 | x € | 95,00 | € | 3.420,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il controllo di verifica prevede la determinazione dei seguenti parametri: colore odore sapore pH conducibilità cloro residuo libero torpidità azoto ammoniacale azoto nitroso azoto nitrico durezza totale sodio residuo secco a 180 °C ossidabilità, cloruri solfati, fluoruri bromato manganese piombo alluminio ferro clorito antimonio arsenico boro mercurio nikel cadmio cromo rame selenio vanadio Benzo(a)pirene tetracloroetilene tricloroetilene IPA antiparassitari antiparassitari totali trialometani totali conteggio delle colonie a 22 °C e a 37 °C E. Coli Batteri Coliformi a 37 °C Enterococchi, Pseudomonas aeruginosa. | N° | 9 | x € | 325,00 | € | 2.925,00 |
| Totale |  |  |  |  | € | 6.345,00 |
| I.V.A. al 22% |  |  |  |  | € | 1.395,90 |
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  |  | € | 7.740,90 |

La somma preventivata ammonta complessivamente ad  € 7.740,90 compreso IVA, il prezzo del servizio è comprensivo di utile di impresa, spese generali e quant’altro occorre per il perfetto espletamento del controllo dell’acqua potabile erogata tramite il Servizio Idrico Comunale, cosi come previsto dal D.Lgs. 31/2001.

S. Stefano Quisquina, lì 02/05/2016

Il Tecnico

(Per. Agr. Francesco Centinaro)